{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["投标报价书（封面）","汇总表","投标报价表（装修部分）","投标报价表（安装部分）"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"投标报价书（封面）","index":0,"n_rows":16,"n_cols":3,"rows_kept":16,"merged":[[1,0,1,2],[4,1,4,2],[6,1,6,2],[11,1,11,2],[15,1,15,2]]}
[]
["投标报价书"]
[]
[]
["招标人：","盐城市东方新锐工程建设有限公司"]
[]
["项目名称：","东方新锐2025年度装修材料采购项目（Ⅰ）"]
[]
["投标报价：",{"$f":"汇总表!C5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"元"]
[" （大写）："]
[]
["投标单位       （盖章）："]
[]
["法定代表人（签字或盖章）："]
[]
["投标日期："]

{"sheet":"汇总表","index":1,"n_rows":5,"n_cols":4,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,3],[4,0,4,1]]}
["东方新锐2025年度装修材料采购项目（Ⅰ）投标报价汇总表"]
["序号","名称","投标总价","备注"]
[1,"装修部分",{"$f":"'投标报价表（装修部分）'!H81","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"安装部分",{"$f":"'投标报价表（安装部分）'!H155","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["合计",null,{"$f":"SUM(C3:C4)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]

{"sheet":"投标报价表（装修部分）","index":2,"n_rows":83,"n_cols":11,"rows_kept":83,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,6,0],[4,1,6,1],[9,0,24,0],[9,1,12,1],[13,1,14,1],[15,1,16,1],[18,1,19,1],[20,1,21,1],[26,0,30,0],[26,1,30,1],[31,0,35,0],[31,1,35,1],[37,0,44,0],[37,1,44,1],[80,0,80,6],[81,0,81,10],[82,0,82,10]]}
["东方新锐2025年度装修材料采购项目（Ⅰ）投标报价表（装修部分）"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","暂估数量","全费用综合单价（含税）限价（元）","全费用综合单价（含税）（元）","合价（元）","招标人推荐品牌","税率","备注"]
[1,"胶水+腻子粉",null,"组",2000,13,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,"快粘粉","2kg","袋",500,8,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,"涂料","时时丽 20kg/桶","桶",400,110,null,null,"华润、三棵树、多乐士、立邦、大师",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"净味二合一 20kg/桶","桶",100,255,null,null,"华润、三棵树、多乐士、立邦、大师",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"净味五合一 20kg/桶","桶",50,460,null,null,"华润、三棵树、多乐士、立邦、大师",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[2,"外墙乳胶漆（面漆、底漆）","白色20kg/桶","桶",500,230,null,null,"华润、三棵树、多乐士、立邦、大师",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[3,"外墙真石漆（面漆、底漆）",null,"t",100,3500,null,null,"华润、三棵树、多乐士、立邦、大师",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[4,"阻燃板（2440*1220）","9.5mm","张",200,100,null,null,"莫干山、兔宝宝、千年舟",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"12mm","张",50,125,null,null,"莫干山、兔宝宝、千年舟",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"15mm","张",50,140,null,null,"莫干山、兔宝宝、千年舟",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"18mm","张",20,160,null,null,"莫干山、兔宝宝、千年舟",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,"石膏板（2400*1200）","9.5mm","张",500,32,null,null,"拉法基、可耐福、龙牌、泰山",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"12mm","张",20,36,null,null,"拉法基、可耐福、龙牌、泰山",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,"防水石膏板（2400*1200）","9.5mm","张",50,70,null,null,"拉法基、可耐福、龙牌、泰山",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"12mm","张",20,80,null,null,"拉法基、可耐福、龙牌、泰山",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,"木工板（2440*1220）E0级","1.8厚","张",20,180,null,null,"莫干山、兔宝宝、千年舟",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,"木方","20*30","m",300,5.5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"30*40","m",300,7.5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,"铝塑板（2440*1220）","3mm","张",100,160,null,null,"上海吉祥、上海华源、七色、江西雅丽",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"4mm","张",100,180,null,null,"上海吉祥、上海华源、七色、江西雅丽",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,"铝单板（氟碳）","2.5mm","m2",50,290,null,null,"吉祥、七色、雅泰、方大、乐思龙、金霸、西飞",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,"免漆阻燃装饰板（2440*1220）","18mm","张",200,230,null,null,"莫干山、兔宝宝、千年舟",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,"竹木纤维墙板","9mm","m2",500,40,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[5,"防火涂料","10kg","桶",50,150,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[6,"隔墙轻钢龙骨","C75竖龙","m",3000,15,null,null,"可耐福、龙牌、杰科、拉法基、泰山",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"C75横龙","m",1000,13,null,null,"可耐福、龙牌、杰科、拉法基、泰山",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"38穿心龙骨","m",500,10,null,null,"可耐福、龙牌、杰科、拉法基、泰山",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"C100竖龙","m",200,20,null,null,"可耐福、龙牌、杰科、拉法基、泰山",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"C100横龙","m",100,18,null,null,"可耐福、龙牌、杰科、拉法基、泰山",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[7,"吊顶龙骨","C50承载龙骨","m",500,12,null,null,"可耐福、龙牌、杰科、拉法基、泰山",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"C60承载龙骨","m",100,15,null,null,"可耐福、龙牌、杰科、拉法基、泰山",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"C50覆面龙骨","m",300,9,null,null,"可耐福、龙牌、杰科、拉法基、泰山",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"边龙骨","m",300,8,null,null,"可耐福、龙牌、杰科、拉法基、泰山",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"卡齿龙骨","m",100,12,null,null,"可耐福、龙牌、杰科、拉法基、泰山",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[8,"岩棉","防火、厚5cm","立方米",100,380,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[9,"辅材","枪钉25","盒",20,6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"枪钉35","盒",20,9,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"枪钉50","盒",20,13,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"钢排钉38","盒",100,6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"钢排钉50","盒",20,9,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"干壁钉","kg",100,13,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"直径8mm 螺纹吊筋（含配件）","m",1000,5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,null,"三件套（膨胀头、穿线螺丝、螺母）","套",1200,0.7,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[10,"拉法基",null,"袋",100,25,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[11,"网格","5cm","卷",100,5,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[12,"网格","1m","卷",50,35,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[13,"阳角条",null,"2m/根",500,1,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[14,"网格","10cm","卷",20,10,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[15,"干砂","240目","张",500,1,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[16,"机砂","240目","张",50,1,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[17,"黄胶带",null,"卷",150,1,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[18,"保护膜","2.4米","卷",150,13,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[19,"刀片",null,"盒",50,2,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[20,"中毛滚筒",null,"把",50,7,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[21,"拇指滚筒",null,"把",50,3,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[22,"羊毛刷",null,"把",50,3,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[23,"棕刷","3寸","把",50,2,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[24,"棕刷","4寸","把",50,3,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[25,"鸡毛掸子",null,"把",20,5,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[26,"接缝带",null,"卷",20,8,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[27,"小桶",null,"只",50,1,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[28,"纸胶带",null,"卷",100,2,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[29,"长砂纸",null,"张",50,2,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[30,"安全帽（含印字）","规格参数满足甲方要求","个",500,25,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[31,"反光背心（含印字）","规格参数满足甲方要求","件",1000,25,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[32,"编织袋","规格参数满足甲方要求","个",10000,1.5,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[33,"成品保护地膜（含印字）","PVC加棉、厚度3MM、规格1M*50M","卷",300,200,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[34,"集成吊顶（含吊筋、龙骨、配套平板灯和人工安装费用）","300×300、600×600厚度满足甲方要求","m2",100,120,{"$nulls":3},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[35," 结构胶（外墙）",null,"支",1000,25,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[36,"玻璃胶",null,"支",200,15,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[37,"发泡剂",null,"瓶",100,20,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[38,"PVC胶水","500ml","瓶",100,10,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[39,"海基布",null,"m2",500,10,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[40,"成品检修口","450×450","个",100,45,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[41,"地砖（含磨边、倒角等加工费）","300×300、600×600、800×800等规格参数满足甲方要求","m2",800,70,null,null,"特地、冠军、冠珠、萨米特、斯米克、东鹏、诺贝尔",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[42,"墙砖（含磨边、倒角等加工费）","300×600、400×800等规格参数满足甲方要求","m2",300,60,null,null,"特地、冠军、冠珠、萨米特、斯米克、东鹏、诺贝尔",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[43,"人造石材（含磨边、倒角、背筋等加工费）","规格参数满足甲方要求","m2",100,300,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[44,"天然石材（含磨边、倒角、背筋等加工费）","规格参数满足甲方要求","m2",100,450,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
["合计（元）："]
["1、全费用综合单价和合价主要包括（但不限于）：货物价格（含配套辅材，备品备件、专用工具、技术资料等）、包装费、运输费、上下货力资费、机械费（含机械进退场费）、保险费、验收检测费、售后服务费、管理费、措施费、规费、利润、税金【投标报价时统一按招标人提供的投标报价表中税率计取并分摊至综合单价中，结算时按实际开票税率结算】、市场风险、不可预见费及有关的为完成本采购项目发生的所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。需送到指定地点，包括运费和上楼费。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、供货期间的市场风险和国家政策性调整风险（税金除外），以及招标人对招标范围、供货期、交货方式、质量等的要求，并计入报价中，结算时除招标文件和合同另有约定外，中标单价均不因此作调整。\n2、本项目投标报价采用“固定全费用综合单价”报价方式，即将所有费用摊销至各单价中。投标报价（各货物的单价）作为结算的依据，结算时除招标文件和合同另有约定外，中标单价固定不变，数量按实结算。\n3、招标人不接受任何选择报价，每项清单只允许有一个报价。\n4、投标人应充分考虑合同实施期间分批次供货导致材料价格波动的风险，并计入投标单价中，结算时除招标文件和合同另有约定外，投标单价不因上述因素而调整。\n5、供货过程中的安全防护费自行考虑在投标报价中，结算时不另计。\n6、供货过程中须做好供货现场的成品保护，成品保护费自行考虑在投标报价中，结算时不另计。\n7、供货过程中不得随意破坏现有设施、道路及绿化等，如破坏需及时按原状修复，否则由招标人另行按排相关单位修复，费用由招标人安排的单位报价，在中标人结算总价中按2倍的价格扣减。"]
["8、招标人提供推荐品牌的货物，投标人投标时须选择招标人推荐品牌货物投标（投标时无须确定具体品牌，中标后供货前提供），中标后须在招标人推荐品牌内选择具体品牌产品进行供货，价格执行中标单价（无论招标人推荐品牌之间是否存在价差，中标人均须无条件按照招标人推荐的品牌进行供货，结算时货物单价不予调整），同一货物必须全部为同品牌、同型号产品，且货物品牌、规格型号、最终样式等供货前须提供样品经招标人确认（样品数量根据招标人要求）。\n如投标人拟选用非招标人推荐品牌货物投标的，其货物在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于招标人推荐品牌货物，且须在要求澄清招标文件截止日前以书面方式向招标人提出并附相关证明材料，招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加,否则投标（中标）无效。中标后，除发现涉嫌品牌报备、品牌垄断，或本地无法供货，提出相关证据经招标人确认外，中标人不得以任何理由更换推荐品牌。\n9、投标报价表必须按照招标文件所提供的格式填入，每项清单均需报价，报价缺项的视为该项报价优惠，结算时，该工程量完成后不计取费用，视为投标人优惠给招标人。\n10、投标报价表中的货物名称、规格型号、单位、数量等要求，投标人在投标报价时不得作任何更改变动，否则一切责任由投标单位自负。如果投标人认为内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由招标人统一修改更正。\n11、表中数量仅为暂估，最终按招标人实际需要量供货\n12、报价不得超过招标控制价单价和总价，否则报价无效。\n13、招标人保留采购货物变更的权利。\n"]

{"sheet":"投标报价表（安装部分）","index":3,"n_rows":158,"n_cols":11,"rows_kept":158,"merged":[[0,0,0,10],[154,0,154,6],[155,0,155,8],[156,0,156,10],[157,0,157,10]]}
["东方新锐2025年度装修材料采购项目（Ⅰ）投标报价表（安装部分）"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","暂估数量","全费用综合单价（含税）限价（元）","全费用综合单价（含税）（元）","合价（元）","招标人推荐品牌","税率","备 注"]
[1,"PVC排水管","dn50","m",200,6,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[2,"PVC排水管","dn75","m",200,10,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[3,"PVC排水管","dn110","m",500,18,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[4,"PVC排水管","dn160","m",100,40,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[5,"PVC排水管","dn200","m",50,70,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[6,"PVC配件","dn50","只",500,3.5,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑弯头、直接、伸缩节、堵头、三通、四通、管卡、雨水斗等配件"]
[7,"PVC配件","dn75","只",300,7,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑弯头、直接、伸缩节、堵头、三通、四通、管卡、雨水斗等配件"]
[8,"PVC配件","dn110","只",500,11,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑弯头、直接、伸缩节、堵头、三通、四通、管卡、雨水斗等配件"]
[9,"PVC配件","dn160","只",50,29,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑弯头、直接、伸缩节、堵头、三通、四通、管卡、雨水斗等配件"]
[10,"PVC配件","dn200","只",10,60,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑弯头、直接、伸缩节、堵头、三通、四通、管卡、雨水斗等配件"]
[11,"PPR给水管（冷）","20*2.3","m",100,3,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[12,"PPR给水管（冷）","25*2.3","m",100,4.5,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[13,"PPR给水管（冷）","32*3.6","m",100,8,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[14,"PPR给水管（冷）","40*4.5","m",100,13,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[15,"PPR给水管（冷）","50*4.6","m",100,19,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[16,"PPR给水管（冷）","63*7.1","m",100,30,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[17,"PPR给水管（热）","20*3.4","m",100,5.5,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[18,"PPR给水管（热）","25*2.8","m",100,6,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[19,"PPR给水管（热）","32*3.6","m",100,11,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[20,"PPR给水管（热）","40*6.7","m",100,20,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[21,"PPR给水管（热）","50*5.6","m",100,23,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[22,"PPR给水管（热）","63*8.6","m",100,40,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[23,"PPR管配件（冷）","de20","只",200,{"v":0.8136,"d":"0.81"},null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑弯头、直接、堵头、三通、四通、过桥弯、管卡等配件"]
[24,"PPR管配件（冷）","de25","只",200,{"v":1.37295,"d":"1.37"},null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑弯头、直接、堵头、三通、四通、过桥弯、管卡等配件"]
[25,"PPR管配件（冷）","de32","只",200,{"v":2.18655,"d":"2.19"},null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑弯头、直接、堵头、三通、四通、过桥弯、管卡等配件"]
[26,"PPR管配件（冷）","de40","只",200,{"v":3.4578,"d":"3.46"},null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑弯头、直接、堵头、三通、四通、过桥弯、管卡等配件"]
[27,"PPR管配件（冷）","de50","只",200,{"v":6.4071,"d":"6.41"},null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑弯头、直接、堵头、三通、四通、过桥弯、管卡等配件"]
[28,"PPR管配件（冷）","de63","只",200,{"v":12.0006,"d":"12.00"},null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑弯头、直接、堵头、三通、四通、过桥弯、管卡等配件"]
[29,"PPR管配件（热）","de20","只",100,{"v":0.8136,"d":"0.81"},null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑弯头、直接、堵头、三通、四通、过桥弯、管卡等配件"]
[30,"PPR管配件（热）","de25","只",100,{"v":1.37295,"d":"1.37"},null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑弯头、直接、堵头、三通、四通、过桥弯、管卡等配件"]
[31,"PPR管配件（热）","de32","只",100,{"v":2.18655,"d":"2.19"},null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑弯头、直接、堵头、三通、四通、过桥弯、管卡等配件"]
[32,"PPR管配件（热）","de40","只",100,{"v":3.4578,"d":"3.46"},null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑弯头、直接、堵头、三通、四通、过桥弯、管卡等配件"]
[33,"PPR阀门","dn20","只",50,20,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[34,"PPR阀门","dn25","只",50,28,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[35,"PPR阀门","dn32","只",50,38,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[36,"PPR阀门","dn40","只",50,50,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[37,"PPR阀门","dn50","只",100,75,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[38,"PPR阀门","dn63","只",50,145,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[39,"自来（螺纹）水表","DN15","只",50,{"v":37.8,"d":"38"},null,null,"满足使用，符合自来水公司要求",{"v":0.13,"d":"13%"},"含配件"]
[40,"自来（螺纹）水表","DN20","只",50,{"v":54.6,"d":"55"},null,null,"满足使用，符合自来水公司要求",{"v":0.13,"d":"13%"},"含配件"]
[41,"自来（螺纹）水表","DN25","只",50,{"v":88.2,"d":"88"},null,null,"满足使用，符合自来水公司要求",{"v":0.13,"d":"13%"},"含配件"]
[42,"自来（螺纹）水表","DN32","只",50,105,null,null,"满足使用，符合自来水公司要求",{"v":0.13,"d":"13%"},"含配件"]
[43,"自来（螺纹）水表","DN40","只",50,168,null,null,"满足使用，符合自来水公司要求",{"v":0.13,"d":"13%"},"含配件"]
[44,"自来（法兰）水表","DN50","只",50,245,null,null,"满足使用，符合自来水公司要求",{"v":0.13,"d":"13%"},"含配件"]
[45,"自来（法兰）水表","DN65","只",50,{"v":411.25,"d":"411"},null,null,"满足使用，符合自来水公司要求",{"v":0.13,"d":"13%"},"含配件"]
[46,"自来（法兰）水表","DN80","只",50,{"v":446.25,"d":"446"},null,null,"满足使用，符合自来水公司要求",{"v":0.13,"d":"13%"},"含配件"]
[47,"自来（法兰）水表","DN110","只",10,525,null,null,"满足使用，符合自来水公司要求",{"v":0.13,"d":"13%"},"含配件"]
[48,"86型开关盒","明装","个",300,2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"PVC材质，综合考虑锁母"]
[49,"86型接线盒","明装","个",300,2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"PVC材质，综合考虑锁母"]
[50,"86型开关盒","暗装","个",300,1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"PVC材质，综合考虑锁母"]
[51,"86型接线盒","暗装","个",300,1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"PVC材质，综合考虑锁母"]
[52,"PVC电线管","DN16","m",500,1,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[53,"PVC电线管","DN20","m",500,1.5,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[54,"PVC电线管","DN25","m",100,2,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[55,"PVC电线管","DN32","m",100,3,null,null,"联塑、日丰、中财",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[56,"加厚PVC线槽","4cm宽","m",500,4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[57,"JDG电线管","DN16","m",500,2.8,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[58,"JDG电线管","DN20","m",500,5,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[59,"JDG电线管","DN25","m",500,6.5,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[60,"JDG电线管","DN32","m",500,8,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[61,"SC电线管","DN15","m",100,6.5,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[62,"SC电线管","DN20","m",100,8.5,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[63,"SC电线管","DN25","m",100,13,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[64,"SC电线管","DN32","m",100,16,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[65,"金属软管","DN16","m",100,3.2,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[66,"金属软管","DN20","m",100,4.2,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[67,"金属软管","DN25","m",100,5.5,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[68,"支架制作","热镀锌角钢∠40*4","Kg",50,5,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[69,"支架制作","热镀锌角钢∠50*5","Kg",50,5,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[70,"支架制作","热镀锌扁铁-40*4","Kg",100,5,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[71,"支架制作","热镀锌扁铁-40*5","Kg",50,4.5,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[72,"支架制作","圆钢Φ6.5-10","Kg",50,4.5,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[73,"墙面开关","单联单控开关","只",100,7.5,null,null,"公牛、西蒙、施耐德、西门子、正泰",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[74,"墙面开关","双联单控开关","只",100,9.5,null,null,"公牛、西蒙、施耐德、西门子、正泰",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[75,"墙面开关","三联单控开关","只",100,13,null,null,"公牛、西蒙、施耐德、西门子、正泰",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[76,"墙面开关","四联单控开关","只",100,18,null,null,"公牛、西蒙、施耐德、西门子、正泰",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[77,"墙面开关","空白面板","只",300,2,null,null,"公牛、西蒙、施耐德、西门子、正泰",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[78,"墙面开关","触摸延时开关","只",100,25,null,null,"公牛、西蒙、施耐德、西门子、正泰",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[79,"墙面插座","一联三极插座(16A)","只",300,8,null,null,"公牛、西蒙、施耐德、西门子、正泰",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[80,"墙面插座","一联二、三极插座","只",300,11.5,null,null,"公牛、西蒙、施耐德、西门子、正泰",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[81,"墙面插座","一联单控开关带二、三极插座","只",300,15,null,null,"公牛、西蒙、施耐德、西门子、正泰",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[82,"墙面插座","网络+电话插座","只",100,37,null,null,"公牛、西蒙、施耐德、西门子、正泰",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[83,"墙面插座","插座防水罩","只",100,6.5,null,null,"公牛、西蒙、施耐德、西门子、正泰",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[84,"墙面插座","网络插座","只",100,27,null,null,"公牛、西蒙、施耐德、西门子、正泰",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[85,"地面插座","二、三极地面插座","只",100,85,null,null,"公牛、西蒙、施耐德、西门子、正泰",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[86,"地面插座","双二、三极地面插座","只",100,100,null,null,"公牛、西蒙、施耐德、西门子、正泰",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[87,"地面插座","网络+电话地面插座","只",100,135,null,null,"公牛、西蒙、施耐德、西门子、正泰",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[88,"地面插座","网络地面插座","只",100,122,null,null,"公牛、西蒙、施耐德、西门子、正泰",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[89,"电工胶布","防水胶布（11m*18mm*0.15mm)","卷",100,4.5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[90,"电工胶布","普通胶布（9m*18mm*0.15mm)","卷",500,2.6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[91,"生料带","加厚","个",500,8.5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[92,"BV铜芯绝缘电线","BV-1.5mm²","米",500,1.2,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[93,"BV铜芯绝缘电线","BV-2.5mm²","米",5000,1.8,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[94,"BV铜芯绝缘电线","BV-4.0mm²","米",1000,2.8,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[95,"BV铜芯绝缘电线","BV-6.0mm²","米",2000,4.2,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[96,"BV铜芯绝缘电线","BV-10mm²","米",2000,7,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[97,"BV铜芯绝缘电线","BV-16mm²","米",2000,11,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[98,"BV铜芯绝缘电线","NH-BV-2.5mm²","米",100,2.1,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[99,"BV铜芯绝缘电线","NH-BV-4.0mm²","米",100,3.2,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[100,"BV铜芯绝缘电线","ZR-BV-2.5mm²","米",100,1.9,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[101,"BV铜芯绝缘电线","ZR-BV-4.0mm²","米",100,3,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[102,"电力电缆","YJV-0.6/1KV-3*2.5mm²","米",200,9.5,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[103,"电力电缆","YJV-0.6/1KV-3*4mm²","米",200,15,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[104,"电力电缆","YJV-0.6/1KV-3*6mm²","米",200,17,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[105,"电力电缆","YJV-0.6/1KV-5*4mm²","米",200,19,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[106,"电力电缆","YJV-0.6/1KV-5*6mm²","米",500,27,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[107,"电力电缆","YJV-0.6/1KV-5*10mm²","米",500,44,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[108,"电力电缆","YJV-0.6/1KV-5*16mm²","米",500,67,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[109,"电力电缆","YJV-0.6/1KV-4*25+1*16mm²","米",500,100,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[110,"电力电缆","YJV-0.6/1KV-4*35+1*16mm²","米",200,125,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[111,"电力电缆","WDZB-YJV-0.6/1KV-3*10mm²","米",150,19,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[112,"电力电缆","WDZB-YJV-0.6/1KV-4*10mm²","米",150,24,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[113,"电力电缆","WDZB-YJV-0.6/1KV-5*16mm²","米",150,70,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[114,"电力电缆","WDZB-YJV-0.6/1KV-4*35+1*16mm²²","米",150,140,null,null,"远东、江南、上上",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[115,"铜线鼻（含五指套）","DT-10mm²","只",100,1.3,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[116,"铜线鼻（含五指套）","DT-16mm²","只",100,2.2,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[117,"铜线鼻（含五指套）","DT-25mm²","只",100,3.8,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[118,"铜线鼻（含五指套）","DT-35mm²","只",100,4.6,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[119,"铜线鼻（含五指套）","DT-50mm²","只",100,11.5,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[120,"铜线鼻（含五指套）","DT-70mm²","只",100,16.5,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[121,"三角阀（铜质）","DN15","个",100,18,null,null,"恒洁、法恩莎、九牧、箭牌",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[122,"三角阀（铜质）","DN20","个",100,23,null,null,"恒洁、法恩莎、九牧、箭牌",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[123,"不锈钢金属软管","DN15","个",100,15,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[124,"快开水龙头（洗衣机、拖把池）","DN15（304不锈钢）","个",100,30.8,null,null,"恒洁、法恩莎、九牧、箭牌",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[125,"冷热水龙头（厨房）","DN15（304不锈钢）","个",50,218,null,null,"恒洁、法恩莎、九牧、箭牌",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[126,"冷热水龙头（卫生间）","DN15（304不锈钢）","个",50,218,null,null,"恒洁、法恩莎、九牧、箭牌",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[127,"感应式水龙头（公用洗手池）","DN15（304不锈钢）","个",30,498,null,null,"恒洁、法恩莎、九牧、箭牌",{"v":0.13,"d":"13%"}]
[128,"不锈钢地漏（304型材）","DN50（加厚）","个",50,24.5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[129,"不锈钢地漏（304型材）","DN75（加厚）","个",50,28.5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[130,"不锈钢地漏（304型材）","DN100（加厚）","个",50,52.5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[131,"卫生洁具","蹲便器","个",30,320,null,null,"恒洁、法恩莎、九牧、箭牌",{"v":0.13,"d":"13%"},"含下水件等附件（综合各种规格）"]
[132,"卫生洁具","手按阀、脚踏阀","个",30,420,null,null,"恒洁、法恩莎、九牧、箭牌",{"v":0.13,"d":"13%"},"含下水件等附件（综合各种规格）"]
[133,"卫生洁具","手按阀、脚踏阀","个",20,680,null,null,"TOTO、科勒、高仪",{"v":0.13,"d":"13%"},"含下水件等附件（综合各种规格）"]
[134,"卫生洁具","坐便器","个",30,900,null,null,"恒洁、法恩莎、九牧、箭牌",{"v":0.13,"d":"13%"},"含下水件等附件（综合各种规格）"]
[135,"卫生洁具","坐便器","个",20,1880,null,null,"TOTO、科勒、高仪",{"v":0.13,"d":"13%"},"含下水件等附件（综合各种规格）"]
[136,"卫生洁具","小便器（挂斗式）","个",30,450,null,null,"恒洁、法恩莎、九牧、箭牌",{"v":0.13,"d":"13%"},"含下水件等附件（综合各种规格）"]
[137,"卫生洁具","小便器（挂斗式）","个",20,750,null,null,"TOTO、科勒、高仪",{"v":0.13,"d":"13%"},"含下水件等附件（综合各种规格）"]
[138,"卫生洁具","小便器（落地式）","个",30,950,null,null,"恒洁、法恩莎、九牧、箭牌",{"v":0.13,"d":"13%"},"含下水件等附件（综合各种规格）"]
[139,"卫生洁具","小便器（落地式）","个",20,1400,null,null,"TOTO、科勒、高仪",{"v":0.13,"d":"13%"},"含下水件等附件（综合各种规格）"]
[140,"卫生洁具","台下盆","个",30,260,null,null,"恒洁、法恩莎、九牧、箭牌",{"v":0.13,"d":"13%"},"含下水件等附件（综合各种规格）"]
[141,"卫生洁具","拖把池","个",30,170,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"含下水件等附件（综合各种规格）"]
[142,"卫生洁具","马桶盖","个",30,120,null,null,"恒洁、法恩莎、九牧、箭牌",{"v":0.13,"d":"13%"},"含下水件等附件（综合各种规格）"]
[143,"感应器冲水阀","小便感应冲洗阀","个",30,450,null,null,"恒洁、法恩莎、九牧、箭牌",{"v":0.13,"d":"13%"},"含下水件等附件（综合各种规格）"]
[144,"感应器冲水阀","小便感应冲洗阀","个",20,760,null,null,"TOTO、科勒、高仪",{"v":0.13,"d":"13%"},"含下水件等附件（综合各种规格）"]
[145,"蹲便器低水箱","与蹲便器配套（综合考虑材质）","个",200,180,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[146,"排风扇",null,"个",50,120,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[147,"槽式桥架（热镀锌）","100mm*50mm（壁厚1.0mm）","米",100,15,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑支吊架及配件"]
[148,"槽式桥架（热镀锌）","100mm*100mm（壁厚1.0mm）","米",100,30,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑支吊架及配件"]
[149,"槽式桥架（热镀锌）","200mm*100mm（壁厚1.0mm）","米",100,40,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑支吊架及配件"]
[150,"槽式桥架（热镀锌）","250mm*100mm（壁厚1.0mm）","米",100,50,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑支吊架及配件"]
[151,"槽式桥架（热镀锌）","300mm*100mm（壁厚1.0mm）","米",100,55,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑支吊架及配件"]
[152,"槽式桥架（热镀锌）","300mm*200mm（壁厚1.0mm）","米",100,80,null,null,"国标",{"v":0.13,"d":"13%"},"综合考虑支吊架及配件"]
["合计（元）："]
[]
["1、全费用综合单价和合价主要包括（但不限于）：货物价格（含配套辅材，备品备件、专用工具、技术资料等）、包装费、运输费、上下货力资费、机械费（含机械进退场费）、保险费、验收检测费、售后服务费、管理费、措施费、规费、利润、税金【投标报价时统一按招标人提供的投标报价表中税率计取并分摊至综合单价中，结算时按实际开票税率结算】、市场风险、不可预见费及有关的为完成本采购项目发生的所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。需送到指定地点，包括运费和上楼费。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、供货期间的市场风险和国家政策性调整风险（税金除外），以及招标人对招标范围、供货期、交货方式、质量等的要求，并计入报价中，结算时除招标文件和合同另有约定外，中标单价均不因此作调整。\n2、本项目投标报价采用“固定全费用综合单价”报价方式，即将所有费用摊销至各单价中。投标报价（各货物的单价）作为结算的依据，结算时除招标文件和合同另有约定外，中标单价固定不变，数量按实结算。\n3、招标人不接受任何选择报价，每项清单只允许有一个报价。\n4、投标人应充分考虑合同实施期间分批次供货导致材料价格波动的风险，并计入投标单价中，结算时除招标文件和合同另有约定外，投标单价不因上述因素而调整。\n5、供货过程中的安全防护费自行考虑在投标报价中，结算时不另计。\n6、供货过程中须做好供货现场的成品保护，成品保护费自行考虑在投标报价中，结算时不另计。\n7、供货过程中不得随意破坏现有设施、道路及绿化等，如破坏需及时按原状修复，否则由招标人另行按排相关单位修复，费用由招标人安排的单位报价，在中标人结算总价中按2倍的价格扣减。\n"]
["8、招标人提供推荐品牌的货物，投标人投标时须选择招标人推荐品牌货物投标（投标时无须确定具体品牌，中标后供货前提供），中标后须在招标人推荐品牌内选择具体品牌产品进行供货，价格执行中标单价（无论招标人推荐品牌之间是否存在价差，中标人均须无条件按照招标人推荐的品牌进行供货，结算时货物单价不予调整），同一货物必须全部为同品牌、同型号产品，且货物品牌、规格型号、最终样式等供货前须提供样品经招标人确认（样品数量根据招标人要求）。\n如投标人拟选用非招标人推荐品牌货物投标的，其货物在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于招标人推荐品牌货物，且须在要求澄清招标文件截止日前以书面方式向招标人提出并附相关证明材料，招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加,否则投标（中标）无效。中标后，除发现涉嫌品牌报备、品牌垄断，或本地无法供货，提出相关证据经招标人确认外，中标人不得以任何理由更换推荐品牌。\n9、投标报价表必须按照招标文件所提供的格式填入，每项清单均需报价，报价缺项的视为该项报价优惠，结算时，该工程量完成后不计取费用，视为投标人优惠给招标人。\n10、投标报价表中的货物名称、规格型号、单位、数量等要求，投标人在投标报价时不得作任何更改变动，否则一切责任由投标单位自负。如果投标人认为内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由招标人统一修改更正。\n11、表中数量仅为暂估，最终按招标人实际需要量供货\n12、报价不得超过招标控制价单价和总价，否则报价无效。\n13、招标人保留采购货物变更的权利。\n"]